## Hoja1
Electrodomestico | Potencia electrica W | Horas (Dia) | Energia Wh(Dia) | Energia KWh(Dia) | Energia Wh(Mes)
Televisor | 600 | 3 | 180 | 0.18 | 5.4
Refrigeradora | 300 | 24 | 7200 | 7.2 | 216
Routter | 24 | 18 | 432 | 0.432 | 12.96
Olla arrocera | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 30
Laptop (cargador) | 35 | 3 | 105 | 0.105 | 3.15
Fibra optica | 2 | 18 | 36 | 0.036 | 1.08
Telefono Inalambrico | 0.5 | 24 | 12 | 0.012 | 0.36
Licuadora (4d) | 120 | 0.08 | 38.4 | 0.0384 | 0.384
Lavadora (4d) | 560 | 2 | 4480 | 4.48 | 4.48
Equip de sonido | 7200 | 2 | 14400 | 14.4 | 432
3 cargadores de celular | 45 | 2 | 90 | 0.09 | 2.7
Silla electrica | 300 | 4 | 1200 | 1.2 | 36
Lampara de mesa | 40 | 3 | 120 | 0.12 | 3.6
10 bombillas (75 W) | 750 | 4 | 6000 | 6 | 180
2 bombillas (100 W) | 200 | 2 | 400 | 0.4 | 12
Aire acond (10d) | 1050 | 6 | 6300 | 6.3 | 18.9
Abanico pared (3d) | 120 | 4 | 480 | 0.48 | 14.4
Abanico patilla (1d) | 40 | 4 | 160 | 0.16 | 4.8
Microondas (3d) | 1270 | 0.5 | 6.35 | 0.00635 | 1.905
|  |  |  | Total | 980.119
Nombre del circuito | Corriente total | Corriente tomando en cuenta cargas continuas | Factor de demanda de carga % | Corriente considerando fator de demanda
Alumbrado General | 9.54 | 11.925 | 86.32 | 10.29
Circuito Derivado 1 | 21.72 | 21.72 | 86.32 | 18.12
Circuito derivado 2 | 2.18 | 2.18 | 86.32 | 1.88
Circuito derivado otras cargas | 11.81 | 11.81 | 80 | 9.448
0.01692